南開科技大學 一般工作場所安全衛生檢查表

| 單位： |  |  | 空間名稱： |  | 檢查日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 管制要求 |  |  |  |  | 查核情形 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不 合格 |
| 基本安全 | - 訂定適合之工作守則，緊急通報圖示並公告於明顯處。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作場所環境整齊清潔，廢棄物妥善處理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 物品用畢歸回原位且無堆積。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作場所主要人行道寬度不得小於一公尺。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作場所實施自動檢查並作紀錄。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 儀器設備是否能正常使用，如否可有標示清楚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作場所通風照明是否充足。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作場所備有急救藥品或器材。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 資源回收物有分類確實，並節省水電能源。 |  |  |  |  |  |  |
| 電氣安全 | - 工作場所配電箱有護罩及清楚標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 電線電路絕緣，包覆良好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 電器插座完整且固定於堅固定點。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 不使用延長線當作永久電力供應。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 | - 設置逃生路線圖並公告於明顯處 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 設置滅火設備並明顯標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 設置緊急照明裝置，並能正常操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 教育訓練 | 對進出人員實施一般安全衛生教育訓練及危害通識教育訓練。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人： |  | 系科管理人： |  | 單位主管： |  |  |  |