南開科技大學

瓦斯設施 每月定期檢查記錄表(範列)

| 檢查日期 |  | 年 月 日 時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實 驗 室 基 本 資 料 |  |  |  |  |  |  |
| 系所 |  |  | 負責人 |  |  |  |
| 空間編號 |  |  | 空間名稱 |  |  |  |
| 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查重點 |  |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |
| 1 | 器具之構造與建築物或可燃物間之安全距離是否足夠 |  |  | 目視 |  |  |
| 2 | 是否針對管線及開關實施測漏檢測 |  |  | 目視 |  |  |
| 3 | 使用位置不可妨礙避難逃生 |  |  | 目視 |  |  |
| 4 | 周圍應清掃清潔，不可放置燃料或其他可燃物 |  |  | 目視 |  |  |
| 5 | 依據器具性質使用正確之燃料 |  |  | 目視 |  |  |
| 6 | 配管長短應適中，接頭應拴緊 |  |  | 目視及板手 |  |  |
| 7 | 控溫裝置或防止過熱裝置不可拆除或以其他物品替代 |  |  | 目視 |  |  |
| 8 | 瓦斯桶儲放區上鎖並管制 |  |  | 目視 |  |  |
| 9 | 「嚴禁煙火」之摽示 |  |  | 目視 |  |  |
| 10 | 是否放置適用之滅火器 |  |  | 目視 |  |  |
| 風險評估結果採取措施 |  |  |  |  |  |  |

備註：1.檢查結果：正常(是)打√，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

2.保存年限：三年。

檢查人員：				實驗室負責人: 	           系(所)主管: